Gliwice, 4 czerwca 2013 roku

Specyfikacja Techniczna

Wykonania dla filii GCOP przy ul. Barlickiego 3 w Gliwicach:

1.Szczegółowej inwentaryzacji budowlanej budynku głównego z wyłączeniem instalacji.

2.Dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu instalacji elektrycznej w zakresie:

- Wymiana rozdzielni głównej, budowę nowych WLZ-tów do tablic rozdzielczych piętrowych i koniecznych podrozdzielnic.

- Tablice rozdzielcze.

- Instalacja elektryczna w poszczególnych klasach lekcyjnych i biurach jako osobna część projektu,(osobny kosztorys), z możliwością etapowej realizacji zadania(piętrami).

- Instalacje elektryczne niezbędne do realizacji zaleceń zawartych w protokołach p.poż.

3.Dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu klatek schodowych polegającego na wydzieleniu klatek schodowych wraz z wykonaniem systemu oddymiania oraz wewnętrznej instalacji hydrantowej z uwzględnieniem zapisów zawartych w decyzji nr/2013/ MZ oraz         w decyzji nr 2/2013/MZ Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Inwentaryzacja budowlana powinna między innymi zawierać:

- Opis techniczny z uwzględnieniem lokalizacji, rodzaju i charakteru budynku, liczby kondygnacji, jego wysokości i powierzchni.

- Mapę zasadniczą obejmującą nieruchomość wraz z granicami działek i uzbrojeniem terenu.

- Rzut dachu z naniesionymi elementami więźby, przewodami kominowymi                                    i wentylacyjnymi oraz sposobem odwodnienia.

- Rzuty wszystkich kondygnacji, w tym poddasza z uwzględnieniem wszystkich charakterystycznych elementów, w tym kanałów wentylacyjnych.

- Minimum 3 charakterystyczne przekroje budynku.

- Zestawienie powierzchni z podanym metrażem poszczególnych pomieszczeń.

Skala opracowania 1:50.

Format opracowania dokumentacji: PDF i DWG – 3 szt.

Należy dołączyć 3 komplety wydruków w skali 1:50 oraz 1 komplet wydruków w skali 1:100

W opracowaniu inwentaryzacji nie są wymagane rysunki elewacji.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa z podziałem na części:

- Architektury i konstrukcji

- Instalacji elektrycznej i teletechnicznej

- Instalacji wewnętrznej sieci hydrantowej

powinien zawierać:

- Kosztorys inwestorski

- Przedmiary robót

- Specyfikacja wykonania i odbioru robót

- Prawomocne decyzje o pozwoleniu na budowę

Dokumentację projektową należy sporządzić w 6 egzemplarzach.

Dokumentację kosztorysową i techniczną w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD.

Zakres opracowania powinien obejmować skompletowanie wniosku o pozwolenie                 na budowę i uzyskanie w imieniu inwestora pozwolenia na budowę.

Zakres zadania powinien obejmować  pełnienie nadzoru autorskiego w  czasie  realizacji

prac modernizacyjnych, płatnych po realizacji poszczególnych etapów.

W projekcie instalacji elektrycznej powinna zostać należy uwzględnić poprowadzenie dodatkowych kanałów teletechnicznych łączących poszczególne kondygnacje.

Wykonanie projektu instalacji elektrycznej obejmuje przedłożenie inwestorowi do akceptacji koncepcji wykonania proponowanych rozwiązań.

Przyjęte rozwiązania powinny umożliwić etapową, wieloletnią  realizację projektu, (wydzielony kosztorys dla każdego zakresu), w czasie całorocznego funkcjonowania obiektu.

Do wglądu są protokoły p.poż oraz umowy na dostawę energii elektrycznej. W projekcie należy uwzględnić rezerwę mocy w wysokości 20 % oraz możliwość rozbudowy głównej rozdzielni prądu. Należy również uwzględnić przyszłościowe zasilanie windy dla osób niepełnosprawnych.

W budynku jest zainstalowany systemy alarmu i monitoringu. Powyższe instalacje nie  podlegają przewidzianemu remontowi.

Budynek filii GCOP przy ul. Barlickiego 3 w Gliwicach powstał w latach 1917 do 1935. Budynek wzniesiono na bazie prostokąta o wymiarach w rzucie 52,60 x 16,40m, jako całkowicie podpiwniczony, 4 piętrowy z nieużytkowym strychem pod stromym 4-spadowym dachem. Wysokości kondygnacji w budynku wynoszą: piwnice 3m, parter, pierwsze i drugie piętro 4,2m, trzecie piętro 3,9m, 4 piętro 3,2m. Ogólna powierzchnia użytkowa budynku-3724,21m2.

Obiekt nie posiada ochrony przepięciowej I i II stopnia. Instalacja elektryczna w większości jako 2 przewodowa wykonana przewodami aluminiowymi.

Kontakt  celem ustalenia terminu dokonania wizji lokalnej:

Dom Aktywnej Młodzieży (filia Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych)                    ul. Barlickiego 3, pokój nr 54; Tel. 032 – 335 - 41 - 05

Kontakt dot. Szczegółów realizacji : Andrzej Krężel, Tel. 508 48 45 49