| URZĄDZENIE | Specyfikacja techniczna | ILOŚĆ | KWOTA JEDNOSTKOWA BRUTTO | KWOTA CAŁOŚCIOWA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UPS | Gniazda. Z pełną ochroną, liczba, format; 1xUSE3xIEC. Tylko z filtrem 220V/telefoniczne/Ethernet; 0/tak/nie. Dane techniczne. Topologia; online. Kształt wytwarzanego napięcia; sinusoida. Moc pozorna [VA]; 1000. Moc czynna [W]; 700. Pojemność akumulatora [Ah]; 14. Nominalny czas ładowania do pojemności; 5h do 80%. Filtrowanie EMI-RFI / warystor; tak/tak. Reset / Wentylator; tak/tak. Sygnalizacja ładowanie/przeciążenie/wyczerpanie baterii; nie/tak/tak. Interfejs; RS232. Producent; Eta. Oprogramowanie; UPSilon 2000. Automatyczne zamykanie / hibernacja; tak/tak. Polska dokumentacja; Tak. Okres gwarancji bateria/zasilacz [miesiące]; 24/24. Przewody do sterowania/zasilania; tak/tak. | 5 szt. | . |  |
| Komputery: | Procesor Nie gorszy niż Intel Core i3 Płyta główna Nie gorsza niż Gigabyte GA-B85M-HD3 Pamięć 8 GB 1600Mhz Dysk twardy 500 GB minimum 7200 rpm Karta graficzna Minimum 1024MB, Pamięć DDR3, szerokość magistrali 64bit, Obsługa DirectX11. Napęd optyczny DVD-RW Obudowa Midi Tower Zasilacz moc 600 W Czytnik kart pamięci Tak System operacyjny Windows 7 Pro Wentylator 92mm Tak Wentylator 120mm Tak | 4 szt. |  |  |
| Switch | nie mniej niż 5 portów 10/100/1000Mbps, | 1 szt. |  |  |
| Dysk zewnętrzny | nie mniejszy niż 1Tb, NAS 10/100/1000Mbps, możliwość podłączenia do komputera przez kabel USB | 1 szt. |  |  |
| Pamięć flash | (pendrive), pojemność nie mniejsza niż 16GB, gumowa obudowa, chowane złącze USB | 2 szt. |  |  |
|  | ŁĄCZNA KWOTA |  |  |  |