GCOP-ZP.2711.14.2014

Gliwice, dnia 20.05.2014 r.

Program funkcjonalno – użytkowy

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu sali szkoleniowej filii GCOP przy ul. Zwycięstwa 1 w Gliwicach.

Zakres  dokumentacji projektowej winien obejmować wykonanie następujących prac:

- wymiany podłóg,

- położenie gładzi gipsowej na ścianach pomieszczenia,

- wymiana stolarki drzwiowej,

- odtworzenie zamurowanych drzwi,

- zaprojektowanie drzwi przesuwanych dźwiękoszczelnych dzielących pomieszczenie sali na 2 części,

- niezbędny zakres robót instalacji elektrycznej związany z oświetleniem,

- zamurowanie drzwi,

- montaż odbojnic wokół sali,

- malowanie ścian i sufitu.

- Opis wymagań

Dokumentacja powinna zawierać

- Projekt budowlano-wykonawczy w zakresie:

architektury i konstrukcji,

instalacji elektrycznej,

- Kosztorys inwestorski,

- Przedmiar robót,

- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,

- Zgłoszenie prac w Wydziale Architektury

Dokumentacja projektowa winna zawierać wszelkie niezbędne uzgodnienia branżowe 
z podmiotami zewnętrznymi, określone wymogami prawa. Dokumentacja projektowa winna być sporządzona m.in. zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072 z póż. zm.).

Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana w 6 egzemplarzach, dokumentacja kosztorysowa w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz  elektronicznej na nośniku CD.

- Terminy

- 3 tygodnie od dnia podpisana umowy.

- Warunki Płatności

-  Płatność jednorazowa na podstawie faktury, przelewem 14 dni po przyjęciu przez Zamawiającego protokołem zdawczoodbiorczym przedmiotowej dokumentacji.

- Część informacyjna

Budynek filii GCOP jest zlokalizowany w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 1 na poziomie pierwszego piętra,

- Projekt musi uwzględniać wymagania:

- Ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.),

-  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),

-  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr120, poz.1126),

- Ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

6.  Do dokumentacji projektowej należy dołączyć:

-  oświadczenie  projektanta  o  sporządzeniu  projektu  zgodnie  z  umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami, wytycznymi  i  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz,  że  projekt  jest  kompletny  z  punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- oświadczenie o zgodności i kompletności dokumentacji w wersji papierowej z wersją elektroniczną

- wszelkie opracowania, uzgodnienia, postanowienia i decyzje niezbędne do celów projektowych.

- Specyfikacje  techniczne  wykonania i  odbioru  robót  budowlanych  powinny  być opracowane  zgodnie  z  wymogami  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) oraz  dotyczyć  tylko  i  wyłącznie  rozwiązań  technicznych,  technologicznych  i organizacyjnych robót związanych z konkretnym tematem projektu. Powinny one  zawierać  szczegółowe  wymagania  dla  wykonawcy  robót  w  zakresie  sprzętu, materiałów,  transportu,  wykonania robót,  kontroli  jakości  wykonania  robót,  odbiorów wykonanych robót. Specyfikacje ponadto muszą dotyczyć zakresu robót objętych  dokumentacją  projektową  i  uwzględniać  warunki  techniczno  – budowlane, normy i przepisy obowiązujące dla tego projektu.

- Przedmiary robót należy opracować zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z  dnia  18.05.2004  r.  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw sporządzania  kosztorysu inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). Przedmiary  robót  powinny  być  zgodne  z  projektem  (opis,  rysunek)  oraz Specyfikacjami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  –  stanowiącymi integralną część dokumentacji. Przedmiary  należy  wykonać  w  układzie  technologicznym  dla  wszystkich  robót objętych  dokumentacją  projektową.  Przedmiary  muszą  zawierać  szczegółowe wyliczenia  ilości  robót  do  wykonania.  Nie  dopuszczalne  jest  podawanie  w pozycjach przedmiaru robót tylko wyniku końcowego obliczeń ilości robót.

- Kosztorysy  inwestorskie  dla  wszystkich  branż  należy  opracować  zgodnie  z  wymogami    Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18.05.2004  r.  w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno  –  użytkowym  (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389, w układzie szczegółowym 
i uproszczonym  w rozbiciu na elementy na podstawie wcześniej opracowanych przedmiarów.

- Wersję  elektroniczną  ww.  opracowań  projektowych,  kosztorysowych, przedmiarowych 
i STWiOR należy przekazać w formacie PDF.

- Dokumentacja projektowa w swojej treści nie może naruszać art. 7 ust. 1, art. 29 ust.  1-3 
 i  art. 30  Ustawy  Prawa  Zamówień Publicznych.  Nie  można  określać technologii  robót,  materiałów,  w  sposób  utrudniający  uczciwą  konkurencję. Zamawiający  dopuszcza  wskazanie  w  dokumentacji  projektowej  na  znak towarowy, patent z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jeżeli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów. W takim przypadku  przy  takim  wskazaniu  powinien  być  dopisek,  że  dopuszcza  się rozwiązania równoważne. Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne  i  funkcjonalne  przyjętych  rozwiązań  materiałowych  i  wybranej technologii.

- Zastosowane materiały i urządzenia muszą spełniać wymagania zgodnie z Ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881  z późn. zm.).

7.  Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu w trakcie trwania postępowania 
 o  udzielenie  zamówienia  na  realizację  projektowanego  zadania, odpowiedzi na pytania, wyjaśnień, informacji odnośnie wykonanego przedmiotu umowy.